## TC7
TC 7 가공 송전선 (Overhead Electrical Conductors) <총 32종>
번호 | 표준번호 | 표준명
1 | KS C 2603 | 금속 저항 재료의 도체 저항 및 체적 저항률 시험 방법
2 | KS C 3001 | 전기용 동재의 도전율
3 | KS C 3002 | 전기용 동선 및 알루미늄선 시험 방법
4 | KS C 3102 | 전기용 경동선
5 | KS C 3104 | 전기용 경동 연선
6 | KS C 3105 | 평각동선
7 | KS C 3106 | 전기기기 권선용 연동선
8 | KS C 3111 | 전기용 경 알루미늄선
9 | KS C 3112 | 경 알루미늄 연선
10 | KS C 3113 | 강심 알루미늄 연선
11 | KS C 3115 | 전기 바인드용 주석 도금 피아노선
12 | KS C 3117 | 알루미늄 배선용 인장 클램프
13 | KS C 3119 | 알루미늄 접속 금구류의 열사이클 시험 방법
14 | KS C 3120 | 주석 도금 연동선
15 | KS C 3133 | 전기용 황인동선
16 | KS C 3134 | 절연 트롤리 장치
17 | KS C 3138 | 고압강심 알루미늄 절연 전선
18 | KS C 3308 | 네온관용 전선
19 | KS C 3401 | 1000 V 형광 방전등용 전선
20 | KS C IEC 60028 | 동 재료 전기저항의 국제표준
21 | KS C IEC 60104 | 가공전선용 알루미늄-마그네슘- 실리콘 합금선
22 | KS C IEC 60105 | 가공전선용 알루미늄-마그네슘- 실리콘 합금선
23 | KS C IEC 60114 | 알루미늄-마그네슘-실리콘형의 열처리 알루미늄합금 부스바 재료의 일반요구사항
24 | KS C IEC 60121 | 연 알루미늄 전선의 권장사항
25 | KS C IEC 60468 | 금속재료의 저항률 측정 방법
26 | KS C IEC 60888 | 연합용 아연도금 강선
27 | KS C IEC 60889 | 가공전선용 경 알루미늄선
28 | KS C IEC 61089 | 가공전선로용 원형연선
29 | KS C IEC 61395 | 가공전선 — 연선의 크리이프 시험절차
30 | KS C IEC 62004 | 가공선로용 내열 알루미늄 합금선
31 | KS C IEC 62219 | 가공전선 - 비원형 동심 연선 도체
32 | KS C IEC 62420 | 하나 이상의 간극을 갖는 가공 동심 연선 도체